Ⅰ		설치대상 문화재 및 소방서

연번	사업명	자치구	문화재명	해당 소방서	비고
1	문화재안전관리시스템	성북구	상허 이태준 가옥	성북소방서
2			성북동 이종석 별장		덕수교회
3			삼군부 총무당
4		마포구	망원정 터	마포소방서
5			창전동 공민왕 사당
6		광진구	상부암 석불입상	광진소방서
7			도정궁 경원당
8		서초구	원지동 석불입상	15년 설치예정	사업대상 변경 (성북->서초)
9	방범방재시설 설치	용산구	효창공원 의열사	용산소방서
10			서빙고 부군당

Ⅱ		제공장비

연번	장비명	세부내용	수량	제공대상	비고
1	VMS Server	Intel i7 RAM:4G/HDD:1T	1	성북소방서 마포소방서 광진소방서 용산소방서
2	VPN	100Mbps/RTSP전용 (문화재청 지침준수)	1
3	영상운영 S/W	RTSP신호표출 현장의저장데이터검색및재생	1
4	LED Monitor	24" LED Monitor	1

Ⅲ		협조사항

○ 최소 100M대역이상의 인터넷 선로개통을 위한 작업협조

- 실제작업은 용역사업자가 수행하며, 해당 소방서는 선로개통시 협조(기존배관 사용허가 또는 신규설치시 배선위치선정 및 작업협조)

○ 인터넷 통신비용 부담 : 소방재난본부 및 소방서(최대 월10만원 소요 예상)

○ 구축완료시 현장검수 및 장비이관에 따른 자산등록절차 진행(필요시)