《붙임 1》

수도사업소(강남, 서부) 일반 현황

1		강남수도사업소

□ 개청일자 : 1989.11.18.

□ 위    치 : 서울시 강남구 양재천로 199(도곡동)

□ 조직 및 인력 : 5과 4팀

																								소 장
	행정지원과										요 금 과													현장민원과																							급수운영과												시설관리과
행정관리팀							수질팀			요금관리팀									-									-																						-									-									기전팀

○ 인력 :  129명 / 115명(정원/현원)

구 분	계	일반직	임기제 일반직	관리운영	공무직
정 원	130	71	1	56	2
현 원	116	60	1	53	2

□ 관할구역 : 서초구 18개동, 강남구 22개동

□ 급수현황

급수구역	면적총계(㎢)	세대수
		세대(단위:천)	인구(단위:천)	급수율(%)
총 계	86.5	403 대	1,015	99.9
서초구	46.99	170	446	99.9
강남구	39.51	233	569	99.9

□ 수도시설 현황

○ 급 수 전 : 206천전

○ 상수도관

(단위 : km)

구분	계	700㎜이상	700~300㎜	300㎜미만
연장	1,367.8	124.6	308.0	935.2

○ 관로상(급수관 제외) 각종 밸브 설치현황

(단위 : 개)

구분	계	제수밸브	공기밸브	퇴수밸브
수량	22,841	20,898	1,107	836

○ 배수지 가압장 현황

(단위 ; 개소, 천㎥)

배 수 지										가 압 장(개소)
계		지역		1차		2차		3차		계	유 인	무 인
개소	용량	개소	용량	개소	용량	개소	용량	개소	용량
												무인	증압
9	259.1	7	256	2	3.1	-		-		27	2	4	21

- 지역배수지

계		배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
개소	용량(㎥)
7	256,000	반포	80,000	삼성	30,000
		방배	50,000	봉은	12,000
		서초	60,000	수서	12,000
		양재	12,000	-

- 1차 배수지

계		배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
개소	용량(㎥)
2	3,100	내곡	2,500	-
		일원	600	-

- 가압장 현황

계	유인	무인
		가압장	증압장
27	2	4	21
	우면산	반포	삼성	논현1	논현2	논현3	역삼1
	삼성	내곡	역삼2	역삼3	도곡	구룡	궁마을
		일원	방죽	쟁골	자곡	세곡	국민단지
		방배	방일초	서초	송동	형촌	신도곡
			대치

□ 예산현황

○ 세 입

(단위:백만원)

연도	계	급수사용료	급수공사수익	기 타 (변상금,위약금 등)	비고
2011	185,413	92,858	88,253	4,302
2012	200,304	100,303	94,246	5,755
2013	210,693	105,433	94,171	11,089

○ 세 출(재배정 등 집행액 기준)

(단위:백만원)

연도	계	투자사업비 (배급수관 정비)	경상사업비 (급수공사비)	일반예산
2011	27,933	7,154 (6,810)	12,261 (1,204)	8,518
2012	34,855	10,299 (7,752 )	16,050 (1,514 )	8,506
2013	34,799	13,328 (8,660 )	12,798 (1,844 )	8,673

2		서부수도사업소

□ 개청일자 : 1989.11.21

□ 위    치 : 서울시 서대문구 통일로26길 41

□ 조직 및 인력 : 5과 8팀

																								소 장
	행정지원과										요금과													현장민원과																							급수운영과												시설관리과
행정관리팀							수질팀			요금관리 1 팀									요 금 관 리 2 팀									민원센터팀																						급수설비팀									시설관리팀									기전팀

○ 인력 :  182명 / 163명(정원/현원)

구 분	계	일반직	임기제 일반직	관리운영	공무직
정 원	182	101	2	77	2
현 원	163	89	2	70	2

□ 관할구역 : 은평구 16개동, 서대문구 14개동, 마포구 16개동

□ 급수현황

급수구역	면적총계(㎢)	세대수
		세대(단위:천)	인구(단위:천)	급수율(%)
총계	71.13	504	1,200	100
은 평	29.69	202	504	100
서대문	17.60	135	314	100
마 포	23.84	167	382	100

□ 급수시설 현황

○ 급 수 전 : 276천전

○ 상수도관

(단위 : km)

구분	계	700㎜이상	700~300㎜	300㎜미만
연장	1,872	44	303	1,525

○ 관로상(급수관 제외) 각종 밸브 설치현황

(단위 : 개)

구분	계	제수밸브	공기밸브	퇴수밸브
수량	27,315	25,226	1,025	1,064

○ 배수지 가압장 현황

(단위 ; 개소, 천㎥)

배 수 지										가 압 장(개소)
계		지역		1차		2차		3차		계	유 인	무 인
개소	용량	개소	용량	개소	용량	개소	용량	개소	용량
												무인	증압
22	473	5	375	12	93	2	6	-	-	37	3	9	25

- 지역배수지

계		배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
개소	용량(㎥)
5	375,000	북악터널	145,000	백련	40,000
		불광터널	90,000	증산	60,000
		와우산	40,000	-	-

- 1차 배수지

계		배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
개소	용량(㎥)
12	92,500	홍은	12,500	수색	500
		독박골	4,000	태진	300
		만리	11,000	할미당	200
		응암	4,000	진관	20,000
		연희	2,000	능안	6,000
		가좌	24,000	노고산	8,000

- 2차 배수지

계		배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
개소	용량(㎥)
5	5,600	삼우	4,000	홍제	500
		기자촌 (사용중지)	500	자하문	200
		홍은3	400	-	-

- 가압장 현황

계	유인	무인
		가압장		증압장
37	3	9		25
	북악	증산	와우산	금화	백련	북가좌2	송죽원	연희
	만리	창천	진관	자하문	정원1	정원2	창천	홍은1
	백련	불광	녹신	홍제2	홍제4	홍제무인	봉원	독박골1
	-	현행	노고산	불광	불광1	약수사	응암2	진관(부)
	-	홍은3	-	기자촌3	상암	성산1	성산2	청암

□ 예산현황

○ 세 입

(단위:백만원)

연도	계	급수사용료	급수공사수익	기 타 (변상금,위약금 등)	비고
2011	67,029	57,552	7,458	2,019	급수사용료에 원정수 판매수익 포함
2012	71,646	62,988	6,414	2,244
2013	71,885	64,077	5,586	2,222

○ 세 출(재배정 등 집행액 기준)

(단위:백만원)

연도	계	투자사업비 (배급수관 정비)	경상사업비 (급수공사비)	일반예산
2011	37,080	12,315 (9,466)	12,547 (2,455)	12,218
2012	40,986	13,234 (10,551)	15,349 (2,537)	12,403
2013	39,663	12,337 (10,655)	14,735 (2,239)	12,591