【붙임 1】

수질오염사고 대책반 편성 및 임무

						대 책 반
						- 주간 : 정 수 과 장 - 야간 : 수돗물생산책임자
기술․검사지원						협조			협조					급수사고지원
서울물연구원장														해당 수도사업소장
○ 시료분석 및 대처방안 강구 ○ 상수원수분석주기조정 및 결과통보(보고) ○ 현장 기술지원 등														○ 급수구역 피해조사및 응급조치(퇴수 등) ○ 비상급수지원 ○ 급수정지․중단시 홍보 등
상 황 반 (행정관리과장)								정수처리반 (정수과장)						현장조사반 (정수시설과장)
변민용 주명호 김덕기 박임숙 이은숙 윤순옥 이연중 강수경								박석민 김인구 김상현 김재홍 서홍교 정철웅 정광필 백석현 김삼용 최재호 김태균 조춘선 김승태 이정희 오정환						김희수 나필수 김상훈 최윤수 이우봉 전준원 서영호 강희권 이석배 마애경
○ 사고접수 및 본부보고, 사업소 등 사고전파, 주민홍보 ○ 인력 동원 및 유관기관 등 장비 동원 ○ 기타 상황실 운영에 따른 행정 지원							○ 방제장비 확보 ○ 정수약품 확보 ○ 취수 및 급수정지여부결정 ○ 유관기관 협조체제 유지 ○ 수질관리 대책 추진 ○ 시료채수 분석							○ 사고발생지역 현장조사 ○ 사고원인 및 피해조사 ○ 응급조치 및 복구 ○ 시료채수 분석 (실험실 지원)

□ 대책반 임무

구 분	추 진 업 무	세 부 추 진 사 항
상황반	○ 사고접수, 상황전파 ○ 사고대책 방향보고 ○ 유관기관간 협조체제 유지 ○ 인력 및 장비 동원 ○ 하천유량 및 강수량, 댐 방류량 파악 상황분석 ○ 언론기관 등 보도자료 제공	○ 상수원 수질오염사고 수질관리 상황종합 ○ 상황근무자 비상소집 ○ 사고접수 및 관계기관 등에 통보 ○ 사고대응 방향설정 및 지휘 - 현장상황 및 추진내용 수합 ○ 수질분석상황 및 사고처리대책 상황 보고서 작성
정수처리반	○ 취․정수장 취수량 및 송수량 상황파악 및 적정생산량 지도 ○ 수질악화 및 수질오염 사고지역 유독물 등 시료채취 ○ 측정결과 방제 및 정수처리 강구대책 ○ 복구 조치후의 수질환경 등 조사	○ 시간대별 취․정수 생산량조정통제 등 필요조치 ○ 현장출동 시료채취 및 분석 ○ 사고유역 및 지역환경 조사 및 유해성 판단보고 ○ 환경조사 및 분석자료결과 즉시 통보 ○ 원상회복 여부 수질상황 조사 분석 ○ 급수 수질민원 현장 수질검사
현장조사반	○ 현장 방제업무 지휘 ○ 사고지역 직원급파 및 현황파악 보고 ○ 비상급수 대책 추진	○ 취․정수장, 방제 복구작업 지시 ○ 상수원 오염방지 긴급조치 ○ 현장출동 사고원인 피해 등 상황조사 ○ 수질사고 비상급수 대책 강구 - 급수중단, 애로지역 현황 및 전망파악 - 급수차 동원 등 유관기관 협조