계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 서울숲 수변(중앙)호수 수질개선사업 - 수경설비

□ 공사개요

위 치	성동구 서울숲2길 8-15(서울숲공원)
개 요	○ 수질정화시스템 설치 - 수질정화여제, 펌프 및 배관공사, 제어 배선 및 운영판넬 공사 등
기 간	2019. 6. ~ 9.

□ 심사결과

◦ 설계금액  : 205,700천원

◦ 심사금액  : 175,403천원

◦ 절 감 액  :    30,297천원

◦ 절 감 률  :    14.73%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 플랙시블조인트 등 14종

- 플랜지(D150mm×0.98MPa, STS)/개 : 68,800원 → 37,000원 (감 31,800원)

- STS배관용파이프(D150x3.4T)/m : 50,570원 → 40,430원(감 10,140원)

◦ 일위대가 조정 : 전선관배관 등 6종

- 전선관배관(80mm)/m : 내선전공 0.37인 → 배전전공 0.009인                                                         보통인부 0.022인

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음