도내동 차고지 추가 위법행위 현황(은평구)

□ 울타리 임의 철거

○ 은평구 적환장 출입 시, 기존 사용하던 서대문구 진출입로가 막혀 정화조 민간위탁업체 울타리를 철거하고 진출입로로 사용 중

○ 은평구 차량 출입 시, 상부 고압전선에 닿아 안전사고(누전) 우려됨

은평구 적환장 진출입로
	3상 380V 고압 케이블

□ 차량 위치 변경 (은평구 임의 실시)

○ 은평구에서 이행강제금 부과 최소화를 위해 원상복구 공사(바닥 포장 제거) 후, 주차할 곳이 없어, 임의로 타 기관이 이전한 부지를 무단점유 중

은평구 직영청소차량	은평구 대행청소차량