붙임 1	공구별 점검표(일정․점검조)

공사장	공 구	정거장	점검예정일	점검조	비 고
우이 -신설 경전철	1공구	차량기지, L1	9. 8	1조
		L2 ~ L3
	2공구	L4 ~ L5	9. 8	2조
		L6 ~ L7
	3공구	L8	9. 9	1조
		L9 ~ L10
	4공구	L11	9. 9	2조
		L12 ~ L13
9호선 3단계	918공구	931	9.11	1조
	919공구	932	9.11	2조
		933
	920공구	934	9.15	1조
	921공구	935 ~ 936	9.15	2조
	922공구	937	9.16	1조
	923공구	938	9.16	2조

※ 우기 및 외부 점검자 일정 등을 고려하여 공사장과 협의하여 일정변경 가능

지하철공사장 공구별 전기설비 현황

2015. 9

구분	공구별	정거장 (환기실)	전기설비 (KW)	전기안전 대행업체	비 고
9호선 3단계	918	931	450kw×1대	(주)미래FMS
		개착1구간	500kw×1대	(주)미래FMS
	919	931S	저압95kw×1대	㈜미래FMS
		932	400kw×1대
		933	3,400kw×1대
	920	고압쉴드	3,300kw×1대	㈜미래FMS	고압쉴드 (휴지중)
		934	500kw×1대
	921	고압쉴드	2800kw×1대	㈜미래FMS
		935	350kw×1대	㈜미래FMS
		936	500kw×1대	전력안전E&C
	922	집수정	600kw×1대	한국전기
		정거장	400kw×1대	㈜미래FMS
		사 무 실	저압100kw×1대	조은전기
	923	937S2	500kw×1대	㈜미래FMS
		정거장	300kw×1대
		본선종점	200kw×1대
우이- 신설 경전철	1	L01~03	500kw×2대 저압70kw×1대	한국전기 안전공사	북부지사
	2	L04~07	저압70KW×8개소		미대상
	3	L07E	450kw×1대	두암 엔지니어링(주)
		L08	400kw×1대
		L08E	450kw×1대
		L09	저압74kw×1대	대부실업	미대상
		L09E	900kw×1대	전력안전E&C
		L10	300kw×1대
	4	L10E환	300kw×1대	두암 엔지니어링(주)
		L11정	350kw×1대
		L11E환	300kw×1대
		L12정	350kw×1대
		L12E환	800kw×1대
		L13정	600kw×1대