주요 심사내용

□ 공 사 명: 갈산문화복합시설 건립공사 VE(기계설비)

□ 사업개요

위 치	양천구 신정동 163-8 일원(신정도시개발구역 내 기부채납부지)
공사개요	○ 갈산문화복합시설 건립공사 기계설비 공사 - 장비설치공사, 옥외배관공사, 기계실배관공사, 위생배관공사, 환기덕트설치공사, 가스배관공사, 빗물처리시설공사, 중수처리시설공사, 천정난방설치공사 등
공사기간	착공일로부터 23개월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	796,235	천원
◦ 심사금액:	739,281	천원
◦ 절 감 액:	56,954	천원
◦ 절 감 률:	7.15	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 팽창탱크 등 105종

- 팽창탱크(100LIT)/대: 3,000,000원 → 1,880,000원(감1,120,000원)

- 전기온수저장탱크(800LIT)/대: 3,300,000원 → 2,649,000원(감651,000) 등

◦ 일위대가 조정: 감압변장치 등 44종

- 감압변장치(D25): 배관공 2.934 → 0.399, 보통인부 0.379 → 0.066(서울형품셈)

- GSM-AT-60(50W): 플랜트전공 0.07 → 기계설비공 0.119, 보통인부 0 → 0.042

- 가스차단기(D25): 계장공 0.3 → 0.133(서울형품셈) 등

◦ 공사원가계산서 제비율 조정: 기타경비 8.2% → 7% 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음