주요 심사내용

□ 공 사 명 : 돈의문 박물관마을 수직정원 조성사업(기계설비_건축)

□ 사업개요

위 치	종로구 송원길 2 일원(돈의문박물관 내)
공사개요	○ 돈의문박물관 옥상 및 외부바닥 정원조성 - 급수배관공사, 배수배관공사
공사기간	착공일 이후 180일

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 설계금액:	28,820	천원
◦ 심사금액:	26,332	천원
◦ 절 감 액:	2,488	천원
◦ 절 감 률:	8.63	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 등)

◦ 자재 단가 조정: 스테인리스용 용접봉 등 7종

- 스테인리스용 용접봉(D3.2mm)/kg: 9,160원 → 7,548원(감1,612원)

- 전산볼트(M10x1000mm)/개: 797원 → 520원(감277원)

- 경질염화비닐관(VG1, D50)/m: 2,957원 → 2,050원(감907원) 등

◦ 원가계산서 제비율 조정: 산업안전보건관리비 1.25% → 1.2% 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음