주요 심사내용

□ 공 사 명 : 돈의문 박물관마을 수직정원 조성사업(조경설비)

□ 사업개요

위 치	종로구 송원길 2 일원(돈의문박물관 내)
공사개요	○ 돈의문박물관 옥상 및 외부바닥 정원조성 - 관수설비공사
공사기간	착공일 이후 180일

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 설계금액:	122,243	천원
◦ 심사금액:	113,087	천원
◦ 절 감 액:	9,156	천원
◦ 절 감 률:	7.49	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 등)

◦ 자재 단가 조정: CONTROL BOX 등 25종

- CONTROL BOX(1,300×500×1,500)/개: 4,500,000원 → 3,800,000원(감700,000원)

- CONTROL BOX(1,900×500×900)/개: 3,800,000원 → 3,000,000원(감800,000원) 등

◦ 일위대가 조정: 스프링클러헤드 등 7종

- 용접접합: 공구손료 인력품의 4%(재료제외)

- 스테인리스강관 배관(25A): 공구손료 3% → 2% 등

◦ 원가계산서 제비율 조정: 산업안전보건관리비 1.25% → 1.2% 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음