주요 심사내용

□ 공 사 명: 갈산문화복합시설 건립공사 VE(기계소방)

□ 사업개요

위 치	양천구 신정동 163-8 일원(신정도시개발구역 내 기부채납부지)
공사개요	○ 갈산문화복합시설 건립공사 기계소방 공사 - 장비설치공사, 옥외배관공사, 펌프실배관공사, 옥내소화배관공사, 스프링클러배관공사, 임시소방시설, 가스식자동소화장치, 소화가스설치공사, 내진설치공사
공사기간	착공일로부터 23개월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	544,786	천원
◦ 심사금액:	521,206	천원
◦ 절 감 액:	23,580	천원
◦ 절 감 률:	4.33	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 진동방지장치 등 42종

- 진동방지장치(7.5HP 이하)/조: 453,310원 → 260,000원(감193,310원)

- 소화충압펌프(5.5KW)/대: 3,218,700원 → 2,770,000원(감448,700) 등

◦ 일위대가 조정: 유성페인트칠 등 13종

- 스테인리스강관: 배관공 0.158 → 0.142, 보통인부 0.066 → 0.059(옥외)

- 후렉시블조인트설치(소방용): 배관공 0.097 → 0.046,
보통인부 0.024 → 0.029(서울형 품셈) 등

◦ 공사원가계산서 제비율 조정: 기타경비 8.2% → 7% 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음