주요 심사내용

□ 공 사 명: 개봉2동 주민센터 신축공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	구로구 개봉동 261-6 외2필지
공사개요	○ 기계설비공사 - 장비설치공사, 기계실위생배관공사, 환기덕트공사, 전기온돌패널설치공사, 오배수배관공사 등
공사기간	착공일로부터 365일

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

(단위: 천원)

구 분	요청금액	심사금액	절 감 액	절감률
총괄	243,541	234,978	8,563	3.52%
기계설비	164,365	157,016	7,349	4.47%
기계소방	79,176	77,962	1,214	1.53%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 소변기 등 35종

- 소변기(트랩내장형)/조: 374,000원 → 246,500원(감127,500원)

- 전기온수기(30L)/대: 342,000원 → 297,000원(감45,000원) 등

◦ 일위대가 조정: 전기온수기 등 8종

- 전기온수기(15L): 배관공 0.74 → 보일러공 0.187,
보통인부 0.9 → 0.083(서울형품셈) 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명: 개봉2동 주민센터 신축공사(기계소방)

□ 사업개요

위 치	구로구 개봉동 261-6 외2필지
공사개요	○ 기계설비공사 - 소화장비설치공사, 기계실소화배관공사, 소화배관공사, 소화내진공사 등
공사기간	착공일로부터 365일

□ 심사평가 결과

◦ 도급금액:	79,176	천원
◦ 심사금액:	77,962	천원
◦ 절 감 액:	1,214	천원
◦ 절 감 률:	1.53	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 완강기 등 18종

완강기(3층용)/개: 64,000원 → 47,000원(감17,000원)

완강기(4층용)/개: 89,600원 → 50,000원(감39,600원) 등

◦ 일위대가 조정: 여과망 품 조정

- 여과망(D125): 배관공 0.278 → 0.181, 보통인부 0.121 → 0.045 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음