주요 심사내용

□ 공 사 명: 서대문구보건소 우리들별관 리모델링 공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	서대문구 홍은동425-3 외 3필지(연희로 290)
공사개요	○ 서대문보건소 치매안심센터 리모델링 공사 - 장비설치공사, 위생기구설치공사, 급수급탕배관공사, 오배수배관공사, 환기덕트설치공사, 냉난방기이전설치공사
공사기간	6개월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 설계금액:	83,637	천원
◦ 심사금액:	80,781	천원
◦ 절 감 액:	2,856	천원
◦ 절 감 률:	3.41	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 등)

◦ 자재 단가 조정: 대변기 등 19종

- 대변기(초절수형)/set: 160,000원 → 109,000원(감51,000원)

- 소변기(전자감지식)/set: 276,000원 → 246,500원(감29,500원)

- 수도꼭지(샤워기)/set: 165,000원 → 155,000원(감10,000원) 등

◦ 일위대가 조정: 수도꼭지(세탁기수전) 등 3종

- 강관절단: 아세틸렌 → LPG

- 수도꼭지(세탁기수전): 위생공 0.097인 → 0.0609인
보통인부 0.019인 → 0.0119인 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음