주요 심사내용

□ 공 사 명: 공공공간 조성(도시재생 거점공간) 신축공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	중구 인현동 2가 181-43번지 외 3필지
공사개요	○ 중구청 자재창고 - 장비설치공사, 옥외배관공사, 환기덕트공사, 위생배관공사 동파방지열선설치공사
공사기간	착수일로부터 90일

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	13,953	천원
◦ 심사금액:	12,803	천원
◦ 절 감 액:	1,150	천원
◦ 절 감 률:	8.24	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 전기방열기 등 28종

- 배기팬(천정형)/대: 49,120원 → 42,240원(감6,880원)

- 전기방열기(0.5kW)/대: 235,000원 → 160,000원(감75,000원)

- 세면기(KSL 1040)/set: 180,000원 → 155,500원(감24,500원) 등

◦ 일위대가 조정: 강관절단 등 3종

- 강관절단: 아세틸렌 → LPG

- 후렉시블덕트호스(D125): 덕트공 0.053 → 0.02

- 동파방지열선설치: 플랜트전공 2 → 기계설비공 0.017, 보통인부 0.006 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음