주요 심사내용

□ 공 사 명: 서소문청사 체력단련실 리모델링 공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	중구 덕수궁길 15
공사개요	○ 체력단력실 리모델링 설비공사 - 장비설치공사, 위생기구설치공사, 급수급탕배관공사, 오배수배관공사, 환기덕트설치공사, 철거공사 등
공사기간	착공일로부터 60일

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	106,074	천원
◦ 심사금액:	103,997	천원
◦ 절 감 액:	2,077	천원
◦ 절 감 률:	1.96	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 세면기 등 21종

- 세면기(각형)/set: 159,750원 → 113,000원(감46,750원)

- 배기휀(인라인)/대: 1,327,400원 → 920,600원(감406,800원) 등

◦ 일위대가 조정: 강관 배관 철거 등 6종

- 강관 배관 철거(D15): 배관공 0.013 → 0.0116,
보통인부 0.012 → 0.0088(설치품의 40%)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음