주요 심사내용

□ 공 사 명: 더불어숲 시설개선 공사(수경설비)

□ 사업개요

위 치	노원구 하계동 1번지 일대
공사개요	○ 물놀이장 수경설비공사 - 펌프 및 수처리설치, 연출설비, 배수설비 등
공사기간	착공일로부터 ~ 2020년 12월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	29,346	천원
◦ 심사금액:	25,360	천원
◦ 절 감 액:	3,986	천원
◦ 절 감 률:	13.58	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 수중펌프 등 27종

- 수중펌프(2HP)/대: 2,538,000원 → 1,878,000원(감660,000원)

- 은동이온장치(80A)/대: 4,900,000원 → 4,300,000원(감600,000원) 등

◦ 일위대가 조정: 노즐설치 등 7종

- 노즐설치: 배관공 0.092 → 0.059, 보통인부 0.037 → 0

- JOINT BOX 설치: 내선전공 0.87 → 0.04 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음