주요 심사내용

□ 공 사 명: 중랑천 녹천교 주변 노후시설물 및 자전거도로
정비공사(수경설비)

□ 사업개요

위 치	도봉구 중랑천(녹천교 주변)
공사개요	○ 물놀이장 수경설비공사 - 물놀이 시설 설비공사, 정수 및 기계실 급배수 설비공사 등
공사기간	착공일로부터 ~ 2020년 12월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	315,620	천원
◦ 심사금액:	297,549	천원
◦ 절 감 액:	18,071	천원
◦ 절 감 률:	5.73	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: STS BALL VALVE 등 61종

- STS BALL VALVE(50A)/개: 65,000원 → 36,800원(감28,200원)

- STS FLANGE(200A)/개: 61,600원 → 48,050원(감13,550원) 등

◦ 일위대가 조정: 수위감지기설치 등 5종

- 수위감지기설치: 내선전공 0.85 → 계장공 0.18

- 조인트박스설치: 내선전공 0.87 → 0.04 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음