주요 심사내용

□ 공 사 명 : 고덕강일 공공주택지구(3지구) 조경공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	강동구 강일동 일대
공사개요	○ 공공주택지구 조경공사 - 장비설치공사, 옥외배관공사, 위생배관공사, 환기배관공사, 소화기설치공사, 냉난방설치공사
공사기간	2019년 11월 ~ 2021년 10월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 설계금액:	205,008	천원
◦ 심사금액:	189,569	천원
◦ 절 감 액:	15,439	천원
◦ 절 감 률:	7.53	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 등)

◦ 자재 단가 조정: 축열식 전기온수기 등 40종

- 축열식전기온수기(1,500ℓ)/대: 6,000,000원 → 4,900,000원(감1,100,000원)

- 저장식전기온수기(100ℓ)/대: 700,800원 → 432,000원(감268,800원) 등

◦ 일위대가 조정: 스테인리스배관(D50) 등 7종

- 스테인리스배관(D50): 배관공 0.079인 → 0.0711인
보통인부 0.032인 → 0.0288인(옥외배관)

- 소변기: 위생공 0.907인 → 0.796인 등

◦ 원가계산서 제비율 조정: 기타경비 10.4% → 9% 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음