주요 심사내용

□ 공 사 명: 서북병원 안심격리병동 치료시설 구축(기계설비)

□ 사업개요

위 치	은평구 갈현로7길 49
공사개요	○ 서북병원 안심격리병동 치료시설 설비공사 - 장비설치공사, 공조배관공사, 공조닥트설치공사, 위생배관공사, 의료가스설비공사, 배관철거공사
공사기간	계약일로부터 ~ 2020년 6월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	476,174	천원
◦ 심사금액:	457,223	천원
◦ 절 감 액:	18,951	천원
◦ 절 감 률:	3.98	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 전기온수기 등 46종

- 싱크수전(FS-435S)/개: 115,000원 → 57,960원(감57,040원)

- FAN FILTER UNIT(12CMM)/대: 2,400,000원 → 820,000원(감1,580,000원) 등

◦ 일위대가 조정: 조합페인트칠 등 13종

- 조합페인트: 도장공 0.04 → 0.022, 보통인부 0.008 → 0.004

- 샤워수전(좌식): 위생공 1 → 0.158, 보통인부 0.2 → 0.017(노출)

- 강관절단: 아세틸렌 → LPG 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음