주요 심사내용

□ 공 사 명: 암사정수센터 변전실 증축공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	강동구 아리수로 131 일원(암사아리수정수센터 내)
공사개요	○ 설비공사 - 장비설치공사(급·배기팬)
공사기간	착공일로부터 8개월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	12,287	천원
◦ 심사금액:	11,717	천원
◦ 절 감 액:	570	천원
◦ 절 감 률:	4.64	%

□ 주요 심사내용

◦ 일위대가 조정: 배기팬 등 4종

- 배기팬(벽부형)D350: 기계설비공 0.6 → 0.5

- 배기팬(벽부형)D500: 기계설비공 0.9 → 0.8 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음