주요 심사내용

□ 공 사 명: 우리동네 소규모 체육관 건립공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	금천구 독산동 234-86
공사개요	○ 기계설비공사 - 장비설치공사, 옥외배관공사, 난방배관공사, 위생배관공사, 환기배관공사, 가스배관공사 등
공사기간	착공일로부터 2021년 6월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	106,088	천원
◦ 심사금액:	95,659	천원
◦ 절 감 액:	10,429	천원
◦ 절 감 률:	9.83	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: Q.C밸브 등 31종

- Q.C밸브(D25)/개: 100,000원 → 60,000원(감40,000원)

- A.S.V(D40)/개: 420,000원 → 400,000원(감20,000원) 등

◦ 일위대가 조정: 플렉시블덕트호스 등 5종

- 플렉시블덕트호스 설치(D100): 덕트공 0.05 → 0.017

- 가스차단기(A.S.V, D40): 계장공 0.3 → 0.158(서울형품셈) 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음