주요 심사내용

□ 공 사 명: 도봉2동 청소년문화의집 신축공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	도봉구 도봉동 58-2
공사개요	○ 기계설비공사 - 장비설치공사, 옥외배관공사, 위생기구설치공사, 급수급탕배관공사, 오배수배관공사, 환기덕트설치공사 등
공사기간	착공일로부터 15개월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	197,890	천원
◦ 심사금액:	179,406	천원
◦ 절 감 액:	18,484	천원
◦ 절 감 률:	9.34	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 급수펌프 등 53종

- 급수펌프(5.5kWx2)/대: 23,424,000원 → 19,615,000원(감3,809,000원)

- 저장식전기온수기(15L)/대: 321,500원 → 252,000원(감69,500원) 등

◦ 일위대가 조정: 공급관기밀시험 등 10종

- 공급관기밀시험(50ø이하): 배관공 1 → 0.14, 보통인부 1 → 0.14

- 가스차단기(A.S.V, D 20): 배관공 0.197 → 계장공 0.133,
보통인부 0.064 → 0(서울형품셈)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음