주요 심사내용

□ 공 사 명: 품질시험소 별관 검사시설 이전 설치공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	서초구 태봉로 131
공사개요	○ 기계설비공사 - 장비설치공사, 환기덕트설치공사, 급수배관공사, 배수배관공사, 소화기설치공사, 택시주행검사시설 이설 등
공사기간	착공일로부터 9개월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	76,054	천원
◦ 심사금액:	73,885	천원
◦ 절 감 액:	2,169	천원
◦ 절 감 률:	2.85	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 냉동식에어드라이어 등 19종

- 냉동식에어드라이어(1.4N㎥/min)/대: 1,600,000원 → 1,470,000원(감130,000원)

- 배기휀(Φ500)/대: 716,000원 → 586,090원(감129,910원) 등

◦ 일위대가 조정: 조합페인트칠 등 4종

- 조합페인트칠(철재면2회): 도장공 0.05 → 0.04,
보통인부 0.01 → 0.008(붓칠)

- 조합페인트칠(함석면2회): 도장공 0.05 → 0.022,
보통인부 0.01 → 0.004(롤러칠) 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음