주요 심사내용

□ 공 사 명: 위례신도시 8호선 추가역 건설공사 기계분야

□ 사업개요

위 치	성남시 수정구 복정동 57번지 일원(복정역-산성역 사이)
공사개요	○ 기계설비공사 - 장비설치공사, 옥외배관공사, 기계실배관공사, 공조덕트설치공사, 위생배관공사, 냉난방기설치공사, 자동제어설치공사 등
공사기간	착공일로부터 15개월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	3,039,202	천원
◦ 심사금액:	2,794,933	천원
◦ 절 감 액:	244,269	천원
◦ 절 감 률:	8.04	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 팽창탱크 등 157종

- 팽창탱크(200L)/대: 3,000,000원 → 1,880,000원(감1,120,00원)

- 체크밸브(Φ125mm)/개: 673,019원 → 496,850원(감176,169원) 등

◦ 일위대가 조정: 샤워기 등 81종

- 샤워기: 위생공 0.17 → 0.158, 보통인부 0.2 → 0.017(노출)

- 정수위밸브장치(D65x65x65): 배관공 5.477 → 0.738,
보통인부 1.047 → 0.415 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음