주요 심사내용

□ 공 사 명: 서울곰두리체육센터 냉동기 및 공조설비 교체공사

□ 사업개요

위 치	송파구 동남로 271
공사개요	○ 기계설비공사 - 장비설치공사, 기계실배관공사, 공조배관공사, 공조덕트설치공사, 철거공사 등
공사기간	착공일로부터 2020년 11월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	420,730	천원
◦ 심사금액:	398,014	천원
◦ 절 감 액:	22,716	천원
◦ 절 감 률:	5.40	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 인라인휀 등 24종

- 인라인휀(D300, 0.5kW)/대: 650,000원 → 525,000원(감125,000원)

- 냉온수순환펌프(11kW)/대: 2,210,000원 → 1,973,000원(감237,000원) 등

◦ 일위대가 조정: 밸브보온(함석마감) 등 23종

- 밸브보온(함석마감)(D65): 보온공 0.206 → 0.231,
덕트공 0.746 → 보통인부 0.036

- 유성페인트칠(함석면2회): 도장공 0.048 → 0.022,
보통인부 0.08 → 0.004(롤러칠) 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음