주요 심사내용

□ 공 사 명: BT-IT 융합센터 건립 소방공사(기계소방)

□ 사업개요

위 치	성북구 하월곡동 96-113 외 4
공사개요	○ 기계소방공사 - 장비설치공사, 기계실배관공사, 소화배관공사, 살수배관공사, 내진설비공사
공사기간	착공일로부터 2021년 2월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	93,136	천원
◦ 심사금액:	88,288	천원
◦ 절 감 액:	4,848	천원
◦ 절 감 률:	5.21	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 엔진펌프 등 25종

- 엔진펌프(7.5KW)/대: 6,308,000원 → 6,000,000원(감308,000원)

- 완강기(3층용)/set: 64,000원 → 46,000원(감18,000원) 등

◦ 일위대가 조정: 소화전함 등 11종

- 소화전함(일반,ALL STS): 배관공 0.984 → 0.906

- 여과망(D100): 배관공 0.214 → 0.136, 보통인부 0.105 → 0.045 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음