주요 심사내용

□ 공 사 명: 구로2동 주택가 공동주차장 건설사업(기계설비)

□ 사업개요

위 치	구로동 454-1번지 일대
공사개요	○ 기계설비공사 - 장비설치공사, 옥외배관공사, 위생기구설치공사, 급수급탕배관공사, 오배수배관공사, 주차장환기설비공사 등
공사기간	착공일로부터 2022년 7월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	165,836	천원
◦ 심사금액:	149,823	천원
◦ 절 감 액:	16,013	천원
◦ 절 감 률:	9.66	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 배기휀 등 31종

- 배기휀(540CMH)/대: 85,000원 → 49,120원(감35,880원)

- TIG용접용 용접봉(D3.2mm)/kg: 10,506원 → 7,548원(감2,958원) 등

◦ 일위대가 조정: 전기온수기 등 17종

- 전기온수기(15ℓ): 보일러공 0.187 → 0.17, 보통인부 0.083 → 0.07

- PEM 접합 (가스용, D75): 배관공 0.244 → 0.21,
보통인부 0.057 → 0.049 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음