주요 심사내용

□ 공 사 명: 수상레포츠 통합센터 조성(기계설비)

□ 사업개요

위 치	마포구 한강난지로 162(삼양동 482-479 일대 수변)
공사개요	○ 기계설비공사 - 장비설치공사, 난방배관공사, 환기덕트설치공사, 위생기구설치공사, 급수급탕배관공사, 오배수배관공사 등
공사기간	착공일로부터 ~ 2022년 12월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	462,935	천원
◦ 심사금액:	373,799	천원
◦ 절 감 액:	89,136	천원
◦ 절 감 률:	19.25	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 전기온수기 등 51종

- 전기온수기(2,000L)/대: 6,691,000원 → 5,800,000원(감891,000원)

- INLINE FAN(D400)/대: 716,000원 → 576,200원(감139,800원)

- 씽크수전/개: 85,000원 → 57,960원(감27,040원) 등

◦ 일위대가 조정: 저장식전기온수기 등 40종

- 관보온(50TxD32): 보온공 0.108 → 0.077, 보통인부 0.014 → 0.007

- 각형세면기: 위생공 0.285 → 0.275, 보통인부 0.112 → 0.065 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음