주요 심사내용

□ 공 사 명: 서울공공한옥 한옥체험시설 리모델링 공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	종로구 가회동 31-122, 31-8
공사개요	○ 기계설비공사 - 장비설치공사, 난방배관공사, 위생설비공사, 환기덕트설치공사, 냉난방기설치공사 등
공사기간	착공일로부터 ~ 2021년 7월(9개월)

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	271,326	천원
◦ 심사금액:	252,236	천원
◦ 절 감 액:	19,090	천원
◦ 절 감 률:	7.04	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 난방순환펌프 등 64종

- 난방순환펌프(0.4kW)/대: 986,000원 → 771,000원(감215,000원)

- 배수펌프(2.2kW)/대: 1,140,000원 → 1,003,000원(감137,000원) 등

◦ 일위대가 조정: 양변기(F/V) 등 45종

- 양변기(F/V) 장애자용: 위생공 0.694 → 0.605, 보통인부 0.2 → 0.174

- 세탁기수전: 위생공 0.087 → 0.0609, 보통인부 0.017 → 0.0119 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음