주요 심사내용

□ 공 사 명: 상수도사업본부 청사(1층) 증축 및 외부정비공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	서대문구 서소문로 51(합동 27-1) 상수도사업본부 청사
공사개요	○ 기계설비공사 - 환기덕트설치공사, 환기덕트철거공사, 냉난방기이전설치공사 등
공사기간	착공일로부터 ~ 2021년 5월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	22,110	천원
◦ 심사금액:	19,657	천원
◦ 절 감 액:	2,453	천원
◦ 절 감 률:	11.09	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 아연도강판 등 9종

- 아연도강판(0.5T)/㎡: 4,032원 → 3,850원(감182원)

- 일반용 경질염화비닐관(VG1, D35)/m: 1,638원 → 1,180원(감458원) 등

◦ 일위대가 조정: 각형덕트제작설치 등 4종

- 각형덕트제작설치(0.5T): 덕트공 0.456 → 0.362,
보통인부 0 → 0.031

- 후렉시블덕트호스(보온)(D200): 덕트공 0.067 → 0.033 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음