주요 심사내용

□ 공 사 명: 빨래골 문화·청소년 활동지원센터 신축공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	강북구 인수봉로 130-5
공사개요	○ 기계설비공사 - 장비설치공사, 옥외배관공사, 난방배관공사, 위생배관공사, 환기덕트설치공사, 가스배관공사 등
공사기간	착공일로부터 ~ 2021년 12월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	130,946	천원
◦ 심사금액:	123,976	천원
◦ 절 감 액:	6,970	천원
◦ 절 감 률:	5.32	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 소변기 등 47종

- 소변기(전자감지식)/SET: 286,000원 → 246,500원(감39,500원)

- 저장식전기온수기(15L)/대: 300,000원 → 297,000원(감3,000원) 등

◦ 일위대가 조정: 조합페인트칠 등 24종

- 조합페인트칠(함석면2회): 도장공 0.048 → 0.022,
보통인부 0.008 → 0.004(롤러칠)

- 가스차단기(A.S.V)(D 20): 배관공 0.197 → 계장공 0.133,
보통인부 0.064 → 0(서울형품셈) 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음