주요 심사내용

□ 공 사 명: 빨래골 거주자우선주차장 환경개선사업 신축공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	강북구 수유동 486-722호 외1필지
공사개요	○ 기계설비공사 - 장비설치공사, 위생기구공사, 옥외배관공사, 급수급탕배관공사, 오배수통기관공사, 환기덕트공사 등
공사기간	착공일로부터 ~ 10개월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	75,069	천원
◦ 심사금액:	67,764	천원
◦ 절 감 액:	7,305	천원
◦ 절 감 률:	9.73	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 원형 세면기 등 47종

- 원형세면기/조: 132,000원 → 119,500원(감13,000원)

- 전기온수기(30L)/대: 330,000원 → 297,000원(감33,000원) 등

◦ 일위대가 조정: STS관 등 47종

- STS관(D13): 배관공 0.028 → 0.034, 보통인부 0.04 → 0.017

- 게이트밸브(D20): 배관공 0.057 → 0.05

- 부동수전: 위생공 0.087 → 0.0609, 보통인부 0.017 → 0.0119) 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음