주요 심사내용

□ 공 사 명: 2020년 혹한기 대비 수처리 기계설비 보수

□ 사업개요

위 치	강남구 일원동 탄천물재생센터
공사개요	○ 수처리 기계설비 보수 - 사다리 안전망 설치, 펌프 및 밸브, 배관교체, 슬러지수집기 정비 등
공사기간	착공일로부터 2020년 12월 31일까지

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	400,000	천원
◦ 심사금액:	373,509	천원
◦ 절 감 액:	26,491	천원
◦ 절 감 률:	6.62	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 배관용스테인리스강관 등 30종

- 배관용스테인리스강관(100A)/m: 31,010원 → 27,941원(감3,069원)

- 볼밸브(50A, STS)/개: 159,000원 → 127,200원(감31,800원) 등

◦ 일위대가 조정: 플랜지취부(welded Type) 100mm이하 등 8종

- 플랜지취부(welded) 100mm이하: 플랜트배관공 0.3 → 0.2,
특별인부 0.15 → 0.1

◦ 공사원가계산서 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 조정: (재료비+직접노무비) × 1.85% → 3.09%

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음