주요 심사내용

□ 공 사 명: 서남센터 슬러지등 보관시설 탈취설비 설치(기계분야)

□ 사업개요

위 치	서남물재생센터 슬러지보관장 및 협잡물보관장 주변
공사개요	◦ 탈취설비 설치공사 - 탈취배관 신설(1,100A), 상수 및 재이용수 공급라인 설치, 배수라인 설치, 설치 예정부지 콘크리트 바닥 철거 등
공사기간	착공일로부터 ~ 90일 이내

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	444,576	천원
◦ 심사금액:	403,986	천원
◦ 조 정 액:	40,590	천원
◦ 조 정 률:	9.13	%

□ 주요 심사내용(※ 직접공사비 기준)

◦ 자재 단가 조정: 배관용스테인리스강관 외 16종

- 배관용스테인리스강관(32A): 11,200원/m → 9,780원/m(감448천 원)

- 배관용스테인리스강관(150A): 50,820원/m → 44,370원/m(감925천 원) 등

◦ 일위대가 조정: 잡철물 설치 외 4개 공종

- 잡철물 설치: 설치 품 조정(기계 9-1-2)(감2,304천 원) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 100ton 이상의 폐기물의 처리는 별도 발주 대상임

※ 건설폐기물 처리기준 및 방법 등에 관한 업무처리지침(환경부 예규)

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음