주요 심사내용

□ 공 사 명: 청석 거주자우선주차장 및 한누리 공영주차장
복합화사업 건설공사(기계)

□ 사업개요

위 치	청석 거주자우선주차장: 동작구 상도동 54-27, 산43-16 한누리 공영주차장: 동작구 사당1동 1046-1, 419-155
공사개요	◦ 기계설비공사: 장비설치공사, 배관공사 등 - 대지면적(청석 1,099㎡, 한누리 1,431㎡) - 건축면적(청석 599.17㎡, 한누리 446.65㎡) - 규모(청석 지하2층~지상7층, 한누리 지하3층~지상8층) - 용도: 행복주택, 공공업무시설, 공영주차장
공사기간	착공일로부터 ~ 29개월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	1,731,809	천원
◦ 심사금액:	1,623,145	천원
◦ 조 정 액:	108,664	천원
◦ 조 정 률:	6.27	%

□ 주요 심사내용(※ 직접공사비 기준)

◦ 자재 단가 조정: 가스보일러 외 142종

- 가스보일러(16,000kcal/hr): 800,000원/대 → 749,000원/대(감4,182천 원)

- 샤워부스용수전: 200,000원/개 → 170,000원/개(감2,460천 원) 등

◦ 일위대가 조정: 세탁기수전 설치 외 51개 공종

- 세탁기수전 설치: 설치 품 조정(기계 7-2-4)(감472천 원)

- 강관용접(D40): 표준시장단가 적용(감1,138천 원) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음