주요 심사내용

□ 공 사 명: 쌍문동 다목적체육센터 건립 소방공사

□ 사업개요

위 치	서울시 도봉구 쌍문동 265, 265-2, 산79-9
공사개요	◦ 소화설비공사 - 소화장비설치공사, 옥외소화배관공사, 소화펌프실배관공사, 옥내소화배관공사, 스프링클러배관공사, 소화내진설치공사 등 - 자동화재탐지공사, 유도등설비공사 등
공사기간	착공일로부터 ~ 16개월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

(단위: 천 원)

구 분	요청금액	심사금액	조 정 액	조 정 률
총 괄	654,434	626,754	27,680	4.23%
기계소방	389,697	363,827	25,870	6.64%
전기소방	264,737	262,927	1,810	0.68%

□ 주요 심사내용(※ 직접공사비 기준)

【기계소방】

◦ 자재 단가 조정: 무용접고정식커플링 외 58종

- 무용접고정식커플링(D150): 25,700원/개 → 23,500원/개(감338천 원)

- 무용접티이(D150): 59,000원/대 → 55,600원/대(감125천 원) 등

◦ 일위대가 조정: 후렉시블조인트설치 외 11개 공종

- 후렉시블조인트설치(소방용): 배관공 0.097 → 0.046, 보통인부 0.024 → 0.029
(서울형품셈)(감3,576천 원) 등

【전기소방】

□ 주요 심사내용(※ 직접공사비 기준)

◦ 일위대가 조정: 고휘도 객석유도등 설치 외 5개 공종

- 고휘도 객석유도등(3W) 설치품 조정(서울형품셈) (감30천 원)

- 파이프행거(16C) 설치품 조정(서울형품셈) (감351천 원)

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 요율 조정 (증1,486천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음