주요 심사내용

□ 공 사 명: 안암 어울림센터 신축공사(기계)

□ 사업개요

위 치	서울특별시 성북구 안암동5가 103-18
공사개요	◦ 규모 - 대지면적: 331.18㎡, 연면적 801.04㎡, 지하1층/지상4층 ◦ 기계설비공사 - 장비설치공사, 옥외배관공사, 기계실배관공사, 환기덕트설치공사, 위생설비공사, 가스설비공사, 자동제어설치공사, 연료전지설치공사, 냉난방기설치공사, 전열교환기설치공사 등
공사기간	착공일로부터 ~ 18개월까지

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	573,844	천원
◦심사금액:	537,347	천원
◦조 정 액:	36,497	천원
◦조 정 률:	6.36	%

□ 주요 심사내용 ※ 조정 항목에 증･감액 기재(직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 동관 외 93종

- 동관(15.88mm): 7,670원/m → 5,870원/m(감177천원)

- 급기휀(1,000CMH): 1,117,000원/대 → 731,800원/대(감385천원) 등

◦ 일위대가 조정: 각형덕트설치 외 21개 공종

- 각형덕트설치(0.5T): 노무품 조정(시장시공가)(감559천원)

- 감압변장치(32×32×32): 노무품 조정(서울형품셈)(감699천원) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

◦ 관급자재, 이설비 시운전비는 심사제외(별도 검토 후 시행)