주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 삼익패션타운 메인입상관(냉난방설비) 교체 개선공사

□ 사업개요

위 치	서울시 중구 남대문시장8길 7
공사개요	냉각수관, 냉온수관, 우수관 설비공사 등
공사기간	착공일 ~ 120일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	605,330	천원
◦	심사금액	:	592,668	천원
◦	조 정 액	:	12,662	천원
◦	조 정 률	:	2.09	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 연강용피복아크용접봉(D3.2mm) 외 7종

- 연강용피복아크용접봉(D3.2mm)(조달청단가 적용) (감1천원)

- 시너(KSM6060 1종)(조달청단가 적용) (감6천원)

◦ 일위대가 조정 : 3WAY V/V장치(D125) 외 2개 공종

- 3WAY V/V장치(D125)(서울형품셈 적용) (감1,148천원)

◦ 고용개선지원비 조정

- 주휴수당 반영비율 조정: 4.4% → 4.8% (증1,315천원)

- 국민연금 및 건강보험료, 고용개선장려금 제외(자치구) (감5,689천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음