주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 등촌동 어울림프라자 소방공사

□ 사업개요

위 치	서울시 강서구 공항대로 489
공사개요	자하4층 ~ 지상5층, 연면적 23,915.18㎡ - 옥내소화전, 스프링클러, 자동화재탐지, 유도등 공사 등
공사기간	2021. 10. ~ 2024. 2

□ 심사평가 결과                                                        [단위 : 천 원]

구 분	설계금액	심사금액	조 정 액	조 정 률
소방기계	3,359,893	3,288,801	71,092	2.12%
소방전기	1,484,113	1,431,248	52,865	3.56%
계	4,844,006	4,720,049	123,957	2.56%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

【소방기계】

◦ 자재단가 조정 : 제연급기휀(AIRFOIL #4) 외 31종

- 제연급기휀(AIRFOIL #4)(조사단가 적용) (감2,009천원)

- 게이트밸브(D150 OS&Y 템퍼스위치)(조사단가 적용) (감103천원)

◦ 일위대가 조정 : 메탈히터 컨트롤판넬(1CCT) 외 16개 공종

- 메탈히터 컨트롤판넬(1CCT)(표준품셈 적용) (감2,171천원)

- 과압배출구(300×300)(표준품셈 적용) (감35천원)

【소방전기】

◦ 자재단가 조정: 고철 외 1종

- 고철(경량A): -250원/㎏ → -480원/㎏ (감13천 원)

◦ 일위대가 조정: 절연전선 설치 외 5개 공종

- 절연전선(HFIX 2.5㎟) 설치품 조정(서울형품셈) (감11,312천 원)

- 콘센트 설치품 조정(전기 5-23) (감1,683천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음