주요 심사내용

□ 공 사 명: 구룡공영주차장 신축공사(소방)

□ 사업개요

위 치	서초구 양재동 301-6, 양재동 298, 양재동 298-11
공사개요	◦ 개요 - 대지면적: 2,575.9㎡ - 연면적: 합계 9,792.62㎡(지하 7,317.66㎡ / 지상 2,474.96㎡) - 건축면적: 900.11㎡(지하4층, 지상4층) ◦ 기계설비공사 - 소화장비설치공사, 옥외소화배관공사, 소화펌프실배관공사, 옥내소화배관공사, 제연덕트설치공사, 동파방지열선공사, 소화내진설치공사 등
공사기간	착공일로부터 ~ 30개월까지

□ 심사평가 결과

(단위: 천 원)

구 분	요청금액	심사금액	조 정 액	조 정 률
총 괄	2,275,834	2,025,605	250,229	11.00%
기계소방	1,445,434	1,320,147	125,287	8.67%
전기소방	830,400	705,458	124,942	15.05%

□ 주요 심사내용 ※ 조정 항목에 증･감액 기재(직접공사비 기준)

【기계소방】

◦ 자재단가 조정: 무용접고정식커플링 외 121종

- 무용접고정식커플링(D150): 32,300원/개 → 23,500원/개(감3,704천 원)

- 무용접티이(D150): 76,600원/개 → 55,600원/개(감2,394천 원) 등

◦ 일위대가 조정: 각형덕트 외 23개 공종

- 각형덕트(0.6T): 설치품 조정(시장시공가)(감3,128천 원)

- 소화펌프(55kW): 설치품 조정(소방 2-6-1-1)(감1,031천 원) 등

【전기소방】

◦ 자재단가 조정: 합성수지제가요전선관(16㎜) 외 3종

- 합성수지제가요전선관(16㎜): 152원/m → 135원/m(감146천 원)

◦ 일위대가 조정: HFIX전선(1.38㎜) 외 46개 공종

- HFIX전선(1.38㎜): 설치품 조정(서울형품셈)(감4,328천 원)

- 거실통로유도등(천장/양면): 설치품 조정(서울형품셈)(감624천 원)

- FEEDER CABLE(설치): 설치품 조정 (통신품셈4-5-1)(감13,942천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음