주요 심사내용

□ 공 사 명: 구룡공영주차장 신축공사(기계)

□ 사업개요

위 치	서울시 서초구 양재동 301-6, 298, 298-11
공사개요	지하 4층 ~ 지상 4층, 연면적: 9,792.62㎡ - 장비설치, 기계실배관, 환기덕트, 가스배관, 연도설치공사 등
공사기간	착수일 ~ 30개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:		932,899	천 원
◦	심사금액:		873,165	천 원
◦	조 정 액:		59,734	천 원
◦	조 정 률:		6.40	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 각형세면기(SL, VL610) 외 44종

- 각형세면기: 209,000원/SET → 140,000원/SET (감138천 원)

- 배수펌프(5.5KW): 1,789,000원/대 → 1,656,000원/대 (감266천 원)

◦ 일위대가 조정: 정수위조절밸브(D50) 외 43개 공종

- 정수위조절밸브(D50): 노무품 조정(서울형품셈) (감1,253천 원)

- GRILL(300×200): 노무품 조정(기계품셈 2-2-1) (감157천 원)

◦ 고용개선지원비 조정 (감6,471천 원)

- 주휴수당 반영비율 9% → 7%, 사회보험료 및 고용개선지원장려금 제외(자치구)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음