주요 심사내용

□ 공 사 명: 간데메공원 지하주차장 건설공사(기계)

□ 사업개요

위 치	서울시 동대문구 답십리공 471(간데메근린공원)
공사개요	장비설치공사, 위생기구설치공사, 환기덕트설치공사 등
공사기간	2023. 1. ~ 2024. 8.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	211,838	천원
◦	심사금액:	203,511	천원
◦	조 정 액:	8,327	천원
◦	조 정 률:	3.93	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 소변기(감지기 내장형) 외 35종

- 소변기(감지기 내장형): 410,000원/SET → 374,000원/SET (감144천원)

- 무늬강판(3.2mm): 1,150원/kg → 1,128원/kg (감3천원)

◦ 일위대가 조정: 잡철물제작설치 외 13개 공종

- 잡철물제작설치: 재료비 중복 제외(품셈 기계 9-1-2) (감42천원)

- F.D(원형): 노무품 조정(품셈 기계 2-2-5) (감151천원)

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비:1.97% → 2.93% (증615천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음