문서번호	도로시설과-9725
결재일자	2020.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설기획팀장	도로시설과장
협조	도로시설팀장
	터널기전팀장

추석대비 도로시설물 안전점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 8.

안전총괄실

도로시설과

추석대비 도로시설물 안전검검 시행계획

우리민족 고유의 명절인 추석을 맞이하여 연휴 기간중 발생할 수 있는 시민생활 불편사항 최소화 등 안전하고 편안한 귀성·귀경길이 될수 있도록 도로시설물에 대한 사전 점검을 실시코자 함

Ⅰ		추진근거

❍「2020년 추석 종합대책 수립계획」알림(기획담당관-11121호, ‘20.7.24)

❍ 2020년 도로시설물 안전점검 추진계획(도로시설과-152호, ’20.1.6)

Ⅱ		점검계획

❍ 대    상

- 도로시설물 586개소(※ 2019.12.31. 기준)                (단위 : 개소)

구 분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스	공동구
계	586	21	234	82	40	36	110	49	6	8
도로시설과(공단)	159	1	58	21	30	4	30	1	6	8
교량안전과	52	20	18	14	-	-	-	-	-	-
도로사업소	375	-	158	47	10	32	80	48	-	-

- 자동차전용도로 11개노선(165.02km), 급경사지(26개소), 옹벽(223개소)

❍ 추진기간 : 2020. 8. 31(월) ~ 9. 18(금) <3주간>

※ 추석연휴 : ‘20.9.30.(수)~ 10.4(일) 5일간[추석 : 10.1(목)]

❍ 점검 주체 및 방법

- 시설물 관리주체별 자체 점검계획 수립 및 시행

․교량안전과, 도로사업소, 시설공단

- 도로시설물 부재별 점검사항(붙임 4)을 참고하여 점검실시

※ 기전시설물 포함

❍ 주요 점검사항

구 분	점 검 사 항
공통사항	⁃ 시설물 하부 화재발생요인 방치여부 ⁃ 교통안전시설(표지판, 노면표시, 교통부속물 등) 파손 여부 ⁃ 공사장 안전관리상태(공중비계, 가시설 등) ⁃ 응급복구체계 확립을 위한 비상연락망 정비
도로시설물	⁃ 포장면(도로침하 및 소파, 포트홀, 노면수 고임 등) 파손 여부 ⁃ 배수시설(배수구 뚜껑 및 주변 파손, 누락, 이물질 막힘) 이상유무 ⁃ 구조물 누수, 기타 도로부속물 파손 등
기전시설물	⁃ 조명 및 소화전 설비 유지관리 상태, 가로등 점등상태 ⁃ 환기설비 가동상태 및 CCTV 유지관리 상태 등
공동구	⁃ 구조물 누수, 빗물 유입, 외부인 출입통제시설 등 관리상태 ⁃ 화재대비 소화 및 방재설비 관리상태 등 이상 유무
자동차 전용도로	⁃ 전용도로 포장소파 및 도로부속물 손상 등 시민불편사항 집중순찰 ⁃ 급경사지, 절개지 및 옹벽 배수로 정비상태 및 지반침하 여부 등

❍ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 현장에서 즉시조치 또는 일상유지보수 업체로 하여금 신속한 작업지시로 보수․보강 조치완료

- 구조물 안전에 미치는 유해한 위험요소 등 특이사항 적출시 즉시 보고 및 조치방안 강구 등 대책수립

※ 필요시 관련분야 전문가(시설안전자문위원 등) 자문 등

Ⅲ		행정사항

❍ 관리주체별 자체 안전점검 실시결과 제출

- 붙임 1, 2, 3 작성양식에 의거 그 결과를 도로시설과로 제출

- 제출기한 : 2020.9.22.(화)

붙임 : 1. 추석대비 안전점검 총괄(양식) 1부.

2. 도로시설물 점검결과 집계표(엑셀양식) 1부.

3. 추석대비 시설물 안전점검 보고(양식) 1부.

4. 도로시설물 부재별 점검사항 1부. 끝.