문서번호	역사문화재과-9982
결재일자	2016.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	문화재보존팀장	역사문화재과장

2016년 풍수해 대비 안전점검 계획

2016. 6.

문 화 본 부

(역사문화재과)

`16년 풍수해 대비 안전점검 계획

2016년 여름철 태풍과 호우를 대비한 부동산문화재 안전점검을 수립하여 풍수해로부터 문화재 보존 및 관리에 만전을 기하고자 함

1		관련근거

○ 문화재보호법 제14조(화재 및 재난방지 등), 제44조(정기조사)

○『2016년 여름철 종합대책』(서울 기획담당관-6579, `16. 5.13)

2		문화재 현황

총계	국가지정문화재(914건)							등록 문화재	서울시지정문화재(513건)
	국보	보물	사적	명승	중요민속 문화재	천 연 기념물	중요무형 문화재		시도유형 문화재	시 도 기념물	시도민속 자료	시도무형 문화재	문화재 자 료
1,571	157	591	68	3	40	13	42	144	342	38	30	46	57

3		점검개요

○ 점검기간 : `16. 6. 3.(금) ∼ 6.29.(수)

○ 점검대상 : 서울시 소재 부동산문화재 270건(첨부파일 참조)

- 국가지정문화재 및 등록문화재 : 121건

- 서울시지정문화재             : 149건

○ 점검기관

- 서울시 : 해당문화재 관리부서 자체점검(18건)

- 자치구 : 해당자치구에서 자체점검반 편성하여 점검 실시(252건)

○ 점검내용

- 문화재 주요부분 안전점검

- 문화재 공사 현장(공사 중지 현장포함) 재해예방 안전점검

- 문화재 주변 배수로 정비 상태 및 지반의 안전상태

- 풍수해 대비 사전준비사항

○ 점검방법 : 문화재 소유자(개인, 단체 등), 점검대상 문화재 관리기관(시, 자치구, 사업소 등) 그리고 해당 전문가와 함께 안전점검 실시

※ 전문가 : 문화재 전문가(관련교수, 문화재위원 등), 소방서 대원, 한국전기안전공사, 한국가스안전공사, 한국소방안전협회 등

○ 결과조치

- 경미한 사항 : 현장 즉시 시정조치 및 소유자(관리자)에게 통보

- 보수대상

· 국가지정문화재 : 문화재청에 보수사업비 신청

· 시지정문화재   : 서울시 역사문화재과에 보수사업비 신청

- 위법사항 발견시 : 관련법규에 따라 자체조치 및 행정처분

※ 문화재보호법 제42조(행정명령), 제40조(신고사항) 등

4		행정사항

○ 해당기관은 자체계획 수립 및 시행 후 붙임1, 2 작성서식에 따라 점검결과를 `16. 6.29.(수)까지 제출하여 주시기 바라며,

※ 이상 및 해당사항이 없는 자치구도 필수 제출

○ 해당기관은 시·자치구·투자출연기관 등과 공유하여 문제를 인지하고 사전에 재난을 대비할 수 있도록 협조 당부

붙임 1. 풍수해대비 문화재 분야별 안전점검 세부사항(서식) 1부.

2. 풍수해대비 문화재 분야별 안전점검결과(서식)      1부.

끝.

붙임1	풍수해대비 문화재 분야별 안전점검 세부사항(서식)

1. 점검개요

문화재명		점검일자

2. 점검내용

연번	점검항목	확인내용	점검결과 (안전/불안전기재)
1	당해 문화재	․ 부재의 이격 및 기둥의 기울기	예시) 안전
		․ 기단부의 균열, 이완 발생 여부
		․ 벽체의 배부름 및 누수, 마감 박리 여부
		․ 서까래 처짐·파손 여부
		․ 기와의 파손(동파 등) 여부 및 지붕 훼손 여부
		․ 창호 탈락 및 파손 여부
		․ 부착 시설물(전등, 전기시설 등) 탈락 및 훼손 여부
		․ 목조문화재 부분 침하 및 기타 훼손 여부
2	문화재 주변기타 시설물	․ 배수로, 암거 등 배수시설 파손 및 퇴적물 여부
		․ 담장, 석축, 축대, 산비탈면, 절개지 등의 갈라짐, 붕괴 및 토사유실 우려 여부
		․ 야외시설물(안내판, 의자 등)의 훼손, 파손 여부
		․ 계단, 장애인 경사로 침하․융기 또는 훼손 여부
		․ 수목 넘어짐 또는 냉해로 인한 고사 여부
		․ 진입도로 갈라짐 또는 침하(침수) 및 유실 여부
		․ 주변 임도 침하 및 유실 여부
		․ 하천 범람, 제방 유실 여부
		․ 교량 침하(침수) 및 훼손 여부
		․ 기타 사항
3	문화재 공사현장	․ 비계, 덧집의 이탈 여부
		․ 기타 건물 균열, 침하 여부
		․ 공사자재 적재 안전성 및 유실 여부(덮개상태 등)
		․ 기타사항
4	풍수해대비 사전준비사항	․ 침수, 유실예방을 위한 모래주머니, 비닐 확보여부
		․ 전기차단기 시설, 송전철탑, 가로등 강풍피해 여부
		․ 비상연락망 비치 여부
		․ 응급약품, 식수, 손전등 비상기구 확보여부
		․ 기타 건물 균열, 침하 여부
		․ 기타 사항

3. 점검확인

	입회자 :	(인)
	점검자 :	(인)

붙임2	풍수해대비 문화재 분야별 안전점검결과(서식)

□ 점검대상

- 시․구 재난취약시설

-

□ 점검개요

- 점검일시, 점검반 편성, 점검내용 등

-

□ 점검결과

- 지적건수, 지적내용 및 조치결과 등

※점검사진, 조치 전, 후 사진 첨부

□ 향후 추진계획

-

□  세부 지적내용 및 조치사항

연번	기관 및 부서명	시설물명	위치	점검결과 (지적내용)	조치사항	점검자
						성명	핸드폰