▢ 조치방안 및 검토의견서

구 분	조치방안	개략공사비 (백만원)	검토의견	비 고
안전휀스 보강	탈출방지 기초설치	20
	하단부 틈	17
	휀스 도색	14
	관람대상부 탈출방지 보강판	0	전책으로 대체
관람대 B 보강	2층 목재휀스 연장(2개소)	5
	1층 3중관람창으로 교체	10
	2층 관람대 및 난간재 교체	7
방사장 정비	방사장 정지(잔디식재)	5
	마사토포설	14
수목식재 및 조정	수목추가 식재(솔,자작 등)	10
방사장경계벽	목재가림막 + 측백나무	24.3
탈출방지 및 관람객 안전	인공암 추가정비	10
	STS 미끄럼판	0	전책이 설치되어 있으며 외관문제로 제외
	목재가림막 추가설치	5	목재가림막 미도입, 수목보완 처리
관람창	시선차단 필름	2.5
	관람창 앞 보호가드	0	장기검토사항
계		143.8

※ 전책설치 등 전기공사는 별도 시행