국․시비보조금 정산보고서

□ 보조사업명 : 북가좌119안전센터 태양광 발전장치 사업

□ 보조사업개요

○ 목    적 : 온실가스 저감으로 기후변화대응(국가시책),

신재생에너지 확보 등

○ 사업일시 : 2016.4.6.

○ 사업장소 : 서대문소방서 북가좌119안전센터 3층 옥상

○ 사업내용 : 태양광발전장치 설치

□ 보조금 예산집행 내역 (총괄표)

(단위 : 원)

구 분	계	국비	시비	기 타
사업비			71,000,000
집행액			66,342,250
잔액			4,657,750

첨부 : 사업실적보고서

상기와 같이 집행하였기에 정산서를 제출합니다.

2017. 1.  11 .

서울특별시 소방재난본부(서대문소방서) (인)

서울특별시장 귀하

태양광발전장치 설치사업 실적보고서

□ 사업추진 결과

○ 사업개요 : 서대문구 증가로 242, 1/4층(3층 옥상 설치 : 면적 150㎡)

○ 사업실적 : (참여인원 등 계량화가 가능한 실적도 기재)

□ 사업성과 및 건의사항

○ 사업성과 : 붙임

○ 건의사항 : 없음

□ 소요예산 세부 집행내역

(단위 : 원)

구 분	항 목	교 부 액	집 행 액		집행잔액
			금 액	세 부 내 역
국 비
	계
시 비		4,000,000	2,750,000	감리비	1,250,000
		67,000,000	63,592,250	공사 시설비	3,407,750
	계	71,000,000	66,342,250		4,657,750
기 타
	계
합 계

□ 사업관련 사진

제 목	북가좌119안전센터 태양광 발전장치 설치 사업
장소 및 내용	북가좌119안전센터 옥상(설치 전)

제 목	북가좌119안전센터 태양광 발전장치 설치 사업
장소 및 내용	북가좌119안전센터 옥상(설치 후)

신․재생에너지보급사업 관리카드

□ 작성일자 : 2017.1.11.       □ 기관명 : 서대문소방서      □ 주관부서 : 장비회계팀

① 사업명	북가좌119안전센터 태양광 발전장치 사업	지원년도	2016년
기술분야	신재생에너지
사업기간	2016.3.17.~2016.5.23.
② 사업비 (원)	구분	국비보조금	시비보조금	자부담	계
승인		71,000,000
집행		66,342,250
③ 소재지	서대문구 증가로 242(연면적 984.81㎡, 1/3층)
④ 보조금정산현황
사업완료일	정산일	환수금액(잔액)
2016.5.23.	2016.5.27.~ 5.30.	4,657,750
⑤ 신․재생에너지 설비현황
설비명	제조업체명	모델명	단위용량	개수	총 시설규모
태양광모듈	㈜LG전자	LG250S9W-M3	250W	80매	20KW
인버터	㈜한양전공	PV34ST21KL1	21KW	1eo	20KW
설계 (감리)	업체명	㈜인파워이엔아이	시공	업체명	㈜한양전공
금액	2,750,000	금액(천원)	63,592,250
⑥ 설비 운영현황
최초 운영주체	현 운영주체	주체변경일	현 담당자	연락처
㈜한양전공	서대문소방서	2016.5.23.	북가좌119안전센터장	02-372-0119
⑦ 설비 관리현황
일시	고장내용	보수내용	조치결과	작성일	작성자	연락처
⑧ 에너지 생산량
기간	연간 에너지사용량 (전기,열)	연간절감액 (원)	누적생산량 (전기,열)	가동상태 (정상유무)
2016.5.23.~12.31	14,597	1,343,450	14,597	정상