[별지 제23호서식]

(앞쪽)
허가번호 또는 신고번호	■ 측 정 기 기 □ 폐수배출시설 □ 수질오염방지시설		자체개선완료보고서	처리기간
4일 (검사기간 제외)
제 호
보고인	① 상호(사업장 명칭)	(주) 서남환경 (서남물재생센터)
② 성명(대표자)	박 용 상
③ 주소	서울시 강서구 마곡동 91번지 ( 02-3660-2138)
④ 사업장 소재지	서울시 강서구 마곡동 91번지 ( 02-3660-2138)
⑤ 사업 종류	서비스(공공하수처리시설)	⑥ 주생산품
⑦	■측 정 기 기 □폐수배출시설 □수질오염방지시설		의		■부적정운영 시작일 □수질오염물질 채취일	2014년 3월 5일
⑧	■측 정 기 기 □폐수배출시설 □수질오염방지시설		의		■가동중단기간 □위탁처리기간	2014년 3월 5일 (03:25 ～ 08:10)
⑨	■측 정 기 기 □폐수배출시설 □수질오염방지시설		의		■개선완료일 □재가동개시일	2014년 3월 5일
⑩ 부적정 운영 개선명세	측정기기명 또는 시설명	규격	수량	개선내용
Data Logger		2방류구 (1대)	컴퓨터 청소 후 리셋
「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령」 제40조제2항에 따라	■측 정 기 기 □폐수배출시설 □수질오염방지시설	의
개선을 완료하였음을 보고합니다. 2014년 3월 5일 제출자 박 용 상 (서명 또는 인) 한강유역환경장 귀하
※ 구비서류: 없습니다.	수수료
없음
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]