『자치구 자체점검 지적사항』 관련

조치완료 사진철

(지적사항 12개소 중 6개소 조치완료)

□ 발전기 밧데리 방전(2)

○ 구로구청(구로)

	⇒
정비 전(밧데리 방전)		정비 후(밧데리 교환)

○ 영림중학교(구로)

	⇒
정비 전(밧데리 방전)		정비 후(밧데리 교환)

□ 수중펌프 고장(1)

○ 일원소공원(강남)

	⇒
정비 중(수중펌프 인양 중)		정비 후(교체·수리 완료)

□ 분전함 주변 청소 불량(1)

○ 탄천빗물펌프장(송파)

	⇒
정비 전(쓰레기 쌓임)		정비 완료(쓰레기 제거)

□ 안내표지판 망실 또는 노후(2)

○ 도봉소방서(도봉)

	⇒
정비 전(망실)		정비 후(신규 부착)

○ 월천초등학교(도봉)

	⇒
정비 전(노후)		정비 후(제거 후 신규 부착)