[별지 제2호서식]

(배출량/수질)측정기기 부착(위탁측정)내역서

업 체 명	주식회사 탄천환경			전화번호	02-3410-9815
사업장주소	서울 강남구 개포로 625 탄천물재생센터
측정기기명	COD측정기		측 정 항 목			COD
	TP측정기					TP
	방류량계					방류량
측정범위	0~200		제조회사 (측정위탁업소)			(주)코비
	0~6					(주)코비
	0~650000					수인테크,하이드로비젼
측정오차 범위	±2%이하		제조년월일 (위탁측정시작일)			2008. 02. 11
	±2%이하
부착년월일 (위탁계약기간)	2008. 11. 19		최근 정도관리년월일			2013. 12. 04
	2007. 12. 05
	2007. 12. 05
측정기기의 설치위치