수방상황 일일보고

(00.00일 22:00 ~ 00.00일 08:00)

결재	주무관	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장

2017. 00. 00(0요일) 00:00기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제(00일) : 흐림 ⋅오늘(00일) : 흐리고 비
강수확률(%)	⋅오전 80 / 오후 70	예상강우량	6~13mm
기상특보 현 황
강우량(mm)	누계강우량(mm)	강우량(mm)	어제(00일)	오늘(00일)	비 고
495.8	15.5	-	15.5
단계발령 현 황	발 령	발령사항	- 00.00일 22:00 보강근무 발령
해 제
현재근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타
5	5	2	3	-	-	-
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (6개소)	구 분	소계	대방	영등포(무인)	동작(무인)	사평	염곡	선암
가동횟수(회)	15	7	2	3	1	1	1
가동시간(분)	63분56초	13분51초	4분44초	9분16초	12분50초	17분57초	5분18초
토출량(㎥)	359.3	65.8	23.6	64.9	65.5	107.7	31.8
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통재 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)	유입량 (㎥/sec)	저수율 (%)
한강대교	10.5	8.5	0.63	127.2	27.2	92.96
잠수교	6.5	6.2	2.83
여의상류IC	6.33	5.33	-
특기사항 (재해,기타)