붙임 #2

시설물 방수·방식사업

「내부 검토회의」위원회 심의 요청서

안건번호	제 호
구 분	배 수 지 (정 수 지)

안 건 명	○○배수지(정수지) 내부 방수·방식공사 구조물 부위별 계열선정

요청기관명	○○수도사업소 (○○아리수정수센터)
제출년월일	2017년 ○○월 ○○일

시설물 방수·방식사업

「내부 검토회의」위원회 심의 자료

□ 안 건 명 : ○○배수지(정수지) 내부 방수·방식공사 구조물 부위별 계열선정

□ 시 설 명 :

□ 시설규모 :      천㎥

□ 시설위치 : 주소

□ 준공일자 :    년   월   일

□ 급수현황

❍ 급수지역 : ○○구 ○○개동 ○○천세대

❍ 급 수 량 : ○○천㎥/일 (체류시간 ○○hr)

❍ 급수운영 계통

○○정수센터	⇒	○○배수지	⇒	○○배수지	⇒	급수구역
		○○사업소		○○사업소

□ 방수·방식 개요

❍ 시 설 명 : ○○배수지(정수지) ○지

❍ 사 업 비 : ○○○천원 (예산액)

❍ 방수·방식 규모 : ○○㎡ (가로×세로×높이, m)

❍ 공사 예정기간 : 착수일로부터 ○○일

「내부 검토회의」심의 상세자료

□ 계열별 비교 검토자료

❍ 구조물 규모, 특성, 시공성, 안전성, 환경성 등을 종합적으로 고려한 계열선정을 위한 기초자료

❍ 계열별 특징, 장·단점, 가격 검토자료 등

❍ 배수지, 정수지 구조물 부위별 계열 적용사례 등

□ 기존 시설(2017년 방수방식 대상) 및 2016년 방수방식을 실시한 구조물 부위별(천장, 벽체, 바닥) 방수·방식 현황

❍ 방수·방식 공법(자재) 및 방수·방식 시행연도

❍ 방수·방식 상태

- 도막계 : 방수·방식재 용탈, 침식, 핀홀, 수포현상 여부

- 패널계 : 줄눈부 부식, 들뜸, 파손 여부

- 시트계 : 접합부 박리, 찢김, 이격 여부 등

❍ 점검부서(본청, 본부, 사업소 자체)의 점검결과 지적사항, 지시사항 등

❍ 방수·방식 사진(무방식 경우도 포함)

□ 기타 사항

❍ 콘크리트 열화상태

❍ 위원회 심의에 필요하다고 판단되는 자료 및 발주부서 의견 등

붙임 : 1. 배수지(정수지) 사진

2. 시설도면(평면도, 단면도 등)

배수지(정수지) 사진대지

전경
배수지(정수지) 내부 천장
배수지(정수지) 내부 벽체
배수지(정수지) 내부 바닥